检验检测能力达标项目设备购置内容
[bookmark: _Hlk140050394][bookmark: _GoBack]本项目为纯设备采购项目，仪器设备购置共计178套/台/个，其中微生物设备仪器60台（套/个）、理化设备仪器33台（套/个）、公共卫生及监督执法设备85台（套/个）。具体如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	（一）
	微生物设备仪器
	
	60.00 

	1
	二代测序仪
	台
	3.00 

	2
	三代测序仪
	台
	2.00 

	3
	基因测序生物分析系统
	套
	3.00 

	4
	全自动基因文库制备仪
	台
	3.00 

	5
	微生物鉴定质谱仪
	台
	1.00 

	6
	多病原快速筛查鉴定系统
	套
	2.00 

	7
	实时荧光定量多聚酶链式反应扩增仪
	台
	10.00 

	8
	柱膜法核酸自动提取仪
	台
	2.00 

	9
	核酸蛋白分析仪
	台
	2.00 

	10
	贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测系统
	套
	1.00 

	11
	药敏试验判读仪
	台
	1.00 

	12
	微生物鉴定及药敏测试系统
	套
	2.00 

	13
	多病原快速筛查鉴定系统
	套
	1.00 

	14
	脉冲凝胶电泳仪
	台
	1.00 

	15
	倒置显微镜
	台
	2.00 

	16
	 荧光显微镜
	台
	5.00 

	17
	暗视野显微镜
	台
	5.00 

	18
	CD4流式细胞仪
	台
	2.00 

	19
	洗板机
	台
	2.00 

	20
	全自动高压消毒器
	台
	1.00 

	21
	移液式全自动核酸提取仪
	台
	1.00 

	22
	荧光定量聚合酶链反应（PCR）
	台
	1.00 

	23
	酶标仪
	台
	2.00 

	24
	病载PCR扩增仪
	台
	5.00 

	（二）
	理化设备仪器
	
	32.00 

	1
	液相色谱-串联质谱仪
	台
	1.00 

	2
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	台
	1.00 

	3
	液相色谱仪
	台
	2.00 

	4
	超高效液相色谱仪
	台
	1.00 

	5
	离子色谱仪
	台
	2.00 

	6
	气相色谱仪（FIDECD）
	台
	2.00 

	7
	气相色谱-质谱联用仪
	台
	1.00 

	8
	气相色谱-质谱-质谱联用仪
	台
	1.00 

	9
	电感耦合等离子体质谱仪
	台
	1.00 

	10
	原子吸收光谱仪（火焰、石墨炉）
	台
	2.00 

	11
	原子荧光光谱仪
	台
	1.00 

	12
	固相微萃取系统（自动进样）
	套
	1.00 

	13
	纯水-超纯水仪
	台
	2.00 

	14
	全自动固相萃取仪（大体积）
	台
	1.00 

	15
	低本底α、β测量装置
	套
	1.00 

	16
	低本底α、β测量前处理装置
	套
	1.00 

	17
	紫外可见分光光度计
	套
	1.00 

	18
	散射式浊度仪
	台
	1.00 

	19
	冷冻超高速离心机
	台
	2.00 

	20
	吹扫捕集装置
	套
	1.00 

	21
	顶空进样装置
	套
	1.00 

	22
	旋转蒸发器
	台
	1.00 

	23
	全自动尿碘检测装置
	套
	1.00 

	24
	氧化还原电位分析仪
	台
	1.00 

	25
	蛋白质测定仪
	台
	1.00 

	26
	全自动纤维素测定仪
	台
	1.00 

	（三）
	公共卫生及监督执法设备
	
	85.00 

	1
	外环境消杀无人机
	台
	1.00 

	2
	人工气候箱
	个
	1.00 

	3
	臭氧消毒机
	台
	1.00 

	4
	超低容量喷雾机
	台
	1.00 

	5
	多功能消杀防疫车
	辆
	1.00 

	6
	温湿度计
	个
	2.00 

	7
	照度计
	个
	2.00 

	8
	颗粒物分析仪
	台
	1.00 

	9
	便携式大流量微生物气溶胶采样器
	台
	1.00 

	10
	声级计
	个
	2.00 

	11
	甲醛分析仪
	台
	2.00 

	12
	红外一氧化碳分析仪
	台
	1.00 

	13
	红外二氧化碳分析仪
	台
	1.00 

	14
	空气氨测定仪
	台
	1.00 

	15
	风速仪
	台
	2.00 

	16
	超低温冰柜
	台
	1.00 

	17
	普通冰柜
	台
	3.00 

	18
	总挥发有机物（TVOC）PID光离子化检测器
	台
	1.00 

	19
	二氧化碳分析仪
	台
	1.00 

	20
	一氧化碳分析仪
	台
	1.00 

	21
	可吸入颗粒物分析仪
	台
	1.00 

	22
	甲醛分析仪
	台
	1.00 

	23
	臭氧检测仪
	台
	1.00 

	24
	公共场所集中空调积尘量和微生物定量采样机器人
	个
	1.00 

	25
	声级计
	个
	1.00 

	26
	数字式照度计
	个
	1.00 

	27
	套帽式风量计
	个
	1.00 

	28
	便携式风速仪
	台
	1.00 

	29
	便携式余氯分析仪
	台
	2.00 

	30
	尿素快速检测仪
	台
	1.00 

	31
	温度计
	个
	1.00 

	32
	水平测定仪
	台
	1.00 

	33
	直读干湿温度计
	个
	1.00 

	34
	数字测尘仪
	台
	1.00 

	35
	有效氯测定仪
	台
	2.00 

	36
	紫外线强度仪
	台
	2.00 

	37
	环氧乙烷分析仪
	台
	1.00 

	38
	臭氧检测仪
	台
	1.00 

	39
	ATP荧光检测仪
	台
	2.00 

	40
	温度压力检测仪
	台
	2.00 

	41
	数字式温湿度计
	个
	1.00 

	42
	激光测距仪
	台
	1.00 

	43
	课桌椅尺
	套
	1.00 

	44
	便携式PH计
	台
	2.00 

	45
	便携式浊度仪
	台
	1.00 

	46
	便携式电导率仪
	台
	1.00 

	47
	二氧化氯检测仪
	台
	1.00 

	48
	防爆型数字式声级计（数字式噪声测定仪）
	台
	1.00 

	49
	防爆型数字式温湿度计（数字式温湿度测定仪）
	台
	1.00 

	50
	数字式辐射热计
	台
	1.00 

	51
	防爆型数字式测尘仪
	台
	1.00 

	52
	便携式红外光谱气体分析仪
	台
	1.00 

	53
	X射线多功能检测仪
	台
	1.00 

	54
	普放质控检测相关模体
	台
	1.00 

	55
	总α总β检测仪
	台
	1.00 

	56
	αβ表面污染检测仪
	台
	1.00 

	57
	氡及其子体检测仪
	台
	1.00 

	58
	便携式γ能谱仪
	台
	1.00 

	59
	放疗剂量仪
	台
	1.00 

	60
	胶片扫描仪
	台
	1.00 

	61
	胶片分析软件
	套
	1.00 

	62
	免冲洗胶片
	套
	1.00 

	63
	平板电离室
	套
	1.00 

	64
	指型电离室
	套
	1.00 

	65
	剂量水模体
	套
	1.00 

	66
	等中心检测仪
	台
	1.00 

	67
	泄露辐射支架
	个
	1.00 

	68
	全自动三维水箱
	个
	1.00 

	69
	固体水
	套
	1.00 

	70
	井型电离室
	套
	1.00 

	71
	伽马刀模体
	套
	1.00 

	72
	小野电离室
	套
	1.00 



