## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m3 | 36.55
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m3 | 36.55
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 1364.37
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:10mm2内 3.规格:热缩，3芯 4.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 个 | 12
5 | 030408011001 | 穿刺线夹 | 1.名称:穿刺线夹 2.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 台 | 498
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE32 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 1331.09
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:围墙庭院灯 2.型号:50W，防护等级≥IP54 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 套 | 166
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 3.配线部位:墙内暗敷 4.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 1494
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC20 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 498
11 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:暗配管开槽 2.填充(恢复)方式:原貌恢复 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | m | 498
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 个 | 332
13 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢∠50*5，L=2.5m 3.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 根 | 6
14 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 系统 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.其他:详见相关图纸、答疑回复及规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙电气工程 |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：围墙电气工程 |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 围墙庭院灯 50W | 套 | 暂 估: 167.66; 单 价: 120; 合 价: 20119.2
合 计 |  |  | 合 价: 20119.2
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：围墙电气工程 |  |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：围墙电气工程 |  |  | 标段：河南省教育考试院登封基地28号楼围墙工程建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 围墙电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01530131 |  | 封铅含铅 | 65%锡35% | kg
2 | 02130119 |  | 塑料带 | 20mm*40m | kg
3 | 03130703 |  | 合金钢切割片 | φ300 | 片
4 | 04030147 |  | 砂子 | 中砂 | m3
5 | 14430193 |  | 自粘性橡胶带 | 20mm*5m | 卷
6 | 18031710 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20*3 | 10个
7 | 18250201 |  | 固定卡子 | 3*80 | 套
8 | 29060401 |  | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套
9 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
10 | 29250185 |  | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 套
11 | 80010126 |  | 水泥砂浆 | 1:3 | m3
12 | 01210301 |  | 镀锌角钢 | 综合 | kg
13 | 17010131 |  | 钢管 | 直径≤50mm | m
14 | 17250261-1@1 |  | 塑料管 | PE32 | m
15 | 25000001@1 |  | 围墙庭院灯 | 50W | 套
16 | 28031431@1 |  | BV2.5mm2 |  | m
17 | 28110000@2 |  | 电力电缆 | YJV-3*6 | m
18 | 29060143@1 |  | PC20 |  | m
19 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个
20 | C_B003 |  | 线夹 | 截面16mm2以下 | 只